ГЛАВА НОВОГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2008 г.        № 21  с.Новогорное

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования Новогоренское сельское поселение

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003  №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, "О пожарной безопасности" от 21.12.94 № 69-ФЗ (в редакции ФЗ № 122-ФЗ от 22.08.04), решением Совета поселения от 24.03.2008г. № 22 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов, входящих в состав   Новогоренского  сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования Новогоренского  сельского поселения (приложение № 1).

2.Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Новогоренского сельского поселения.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста Администрации поселения Батищева О.В.

Глава поселения	И.А. Комарова

Приложение №1 к Постановлению Главы

Новогоренского сельского поселения от 15.03.2008г. № 21

Перечень

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

- Населенные пункты Новогоренского сельского поселения для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу.   Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом и находиться в   исправном   состоянии.   За  каждой   пожарной   мотопомпой   должен   быть  закреплен моторист, прошедший специальную подготовку.

- У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой.
Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться
ведрами.

- У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который
должен иметь объем 0,5; 1,0 или 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

- В   каждом   жилом   строения   должен   быть   огнетушитель,   который   должен
содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.

- В  населенных  пунктах  поселения  на стенах  ИЖД  (калитках  или воротах
домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым
жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.